Собственникам помещений в многоквартирном доме, лицам, ответственным за содержание многоквартирного дома

О перечне мероприятий по энергосбережению

В рамках Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ОАО «Городская управляющая компания Железнодорожного района» предлагает Вам перечень мероприятий для многоквартирных жилых домов, осуществление которых способствует повышению уровня энергосбережения в жилищном фонде, его энергетической эффективности и экономии денежных средств при оплате за общедомовые нужды.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: не оставляйте при необходимости включенными в сеть зарядные устройства мобильного телефона, фотоаппарата, плеера, ноутбука и других устройств. Зарядное устройство, подключенное к розетке, всё равно потребляет электрическую энергию, но использует её не на зарядку, а на собственный нагрев и нагрев окружающей среды. Постоянно подключенное к розетке зарядное устройство расходует впустую до 95% всей потребляемой электроэнергии и в случае неисправности может явиться источником возгораний.

Приложение: «Перечень мероприятий для многоквартирного жилого дома, группы многоквартирных домов,  осуществление которых способствует повышению уровня энергосбережения в жилищном фонде, его энергетической эффективности».

Перечень мероприятий для многоквартирного жилого дома, группы многоквартирных домов,  осуществление которых способствует повышению уровня энергосбережения в жилищном фонде, его энергетической эффективности

| №п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные организаторы мероприятий | Характер эксплуатации после реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Пречень основных и дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена светильников с лампами накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные светильники | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Светильники с люминесцентными лампами или светодиодными лампами, а так же антивандальные светильники | Управляющая компания, собственники жилых помещений, председатель совета многоквартирного жилого дома | Периодический осмотр, протирка |
| 2 | Установка коллективного (общедомового) прибора учёта электрической энергии | Учет электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Сетевые организации, осуществляющие деятельность по установке приборов учета | Периодический осмотр, поверка, ремонт |
| 3 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) Автоматическое регулирование освещенности; 2) Экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | Управляющая компания, собственники жилых помещений, председатель совета многоквартирного жилого дома | Периодический осмотр, настройка, ремонт |
| 4 | Модернизация электродвигателей или замена их на более энергоэффективные | 1) Более точное регулирование параметров в системе отопления, ГВС и ХВС; 2)Экономия электроэнергии | Трехскоростные электродвигатели; электродвигатели с переменной скоростью вращения | Управляющая компания, собственники жилых помещений, председатель совета многоквартирного жилого дома | Периодический осмотр, настройка, ремонт |
| 5 | Установка частотно-регулируемых приводов в лифтовом хозяйстве | Экономия электроэнергии | Частотно-регулируемые приводы | Управляющая компания, собственники жилых помещений, председатель совета многоквартирного жилого дома | Периодический осмотр, настройка, ремонт |
| 6 | Реконструкция внутренних электрических сетей с заменой алюминиевых проводников на медные | 1) Повышение надежности электроснабжения 2) Повышение уровня электробезопасности 3) Экономия электроэнергии | Замена проводов и кабелей | Управляющая компания, собственники жилых помещений, председатель совета многоквартирного жилого дома | Периодический осмотр, ремонт |
| 7 | Проведение энергетических обследований с оформлением энергетического паспорта | Экономия электроэнергии | Работа специализированной организации | Специализированная (саморегулируемая) организация в области энергетического обследования. | Анализ данных и реализация мероприятий по энергосбережению |
| II. Перечень мероприятий в отношении помещений индивидуального пользования в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена лампам накаливания на энергоэффективные лампы | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая компания, собственники жилых помещений самостоятельно | Периодический осмотр, замена |
| 9 | Установка индивидуального прибора учета электроэнергии | 1) Учет электрической энергии, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме 2) Экономия электроэнергии | Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | ОАО «Ульяновскэнерго» и другие лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством РФ | Периодический осмотр, поверка, ремонт |
| 10 | Замена электропроводки | 1) Повышение надежности электроснабжения 2) Повышение уровня электробезопасности 3) Экономия электроэнергии | Кабель и провода с медными жилами, защитно-пусковые и коммутационные устройства, электроустановочные изделия | Специализированные организации, отвечающие требованиям п.п.8-9 ст.13 Федерального закона №261-ФЗ | Периодический осмотр, ремонт |