| Реестр выполненных работ за период январь 2013 - декабрь 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "ГУК Железнодорожного района" |  |  |  | Дата формирования отчета: 02 апреля 2014 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 1 | Ульяновск г, 12 Сентября ул, 1 | м\камер |  |  | шт | 1,00 | 3,968 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 13,500 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 40,400 |  |
|  |  | ремонт л/клетка |  |  | кв.м. | 785,71 | 79,205 |  |
|  |  | ремонт л\клетки |  |  | кв.м. | 816,80 | 104,800 |  |
|  |  | скамейка |  |  | шт | 1,00 | 2,383 |  |
| 2 | Ульяновск г, 12 Сентября ул, 11 | гвс |  |  | м.п. | 3,00 | 1,960 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 20,100 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 30,400 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 7,00 | 5,749 |  |
| 3 | Ульяновск г, 12 Сентября ул, 13 | козырек |  |  | кв.м. | 7,90 | 1,043 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 |  |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 5,00 | 3,800 |  |
| 4 | Ульяновск г, 12 Сентября ул, 3 | гвс |  |  | м.п. | 3,00 | 2,614 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 40,300 |  |
|  |  | ремонт л/клетка |  |  | кв.м. | 399,70 | 37,937 |  |
| 5 | Ульяновск г, 12 Сентября ул, 5 | гвс |  |  | м.п. | 100,10 | 103,108 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 85,10 | 47,800 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 61,100 |  |
|  |  | ремонт л/клетки |  |  | кв.м. | 393,90 | 43,900 |  |
|  |  | трансформатор |  |  | шт | 6,00 | 8,071 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 8,00 | 5,300 |  |
| 6 | Ульяновск г, 12 Сентября ул, 7 | канализация |  |  | м.п. | 0,80 | 0,425 |  |
|  |  | кран шар. ГВС |  |  | шт | 2,00 | 7,025 |  |
|  |  | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 64,20 | 8,640 |  |
|  |  | ремонт м\п швов |  |  | м.п. | 195,00 | 66,000 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 78,80 | 20,160 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 23,00 | 19,300 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 2,50 | 2,002 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 26,70 | 18,109 |  |
| 7 | Ульяновск г, 12 Сентября ул, 83 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 9,723 |  |
|  |  | окна ПВХ |  |  | кв.м. | 39,38 | 171,400 |  |
| 8 | Ульяновск г, 12 Сентября ул, 86 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 14,204 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 7,500 |  |
|  |  | ремонт л/клетка |  |  | кв.м. | 298,80 | 40,687 |  |
|  |  | температ.шов |  |  | м.п. | 60,00 | 21,219 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 1,10 | 0,400 |  |
| 9 | Ульяновск г, 12 Сентября ул, 87 | канализация |  |  | м.п. | 20,60 | 13,233 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 5,454 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 12,50 | 4,907 |  |
| 10 | Ульяновск г, 12 Сентября ул, 88 | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 6,200 |  |
|  |  | скамейка |  |  | шт | 1,00 | 2,388 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 11 | Ульяновск г, 12 Сентября ул, 91/1 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 10,924 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 2,70 | 1,500 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 8,300 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 25,000 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 125,15 | 31,420 |  |
|  |  | температ.шов |  |  | м.п. | 50,00 | 17,695 |  |
| 12 | Ульяновск г, Амурская ул, 2 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 14,400 |  |
| 13 | Ульяновск г, Амурская ул, 3 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 14 | Ульяновск г, Амурская ул, 4 | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 84,00 | 18,280 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 8,00 | 8,832 |  |
| 15 | Ульяновск г, Амурская ул, 4а | полы |  |  | кв.м. | 12,00 | 11,504 |  |
| 16 | Ульяновск г, Аношина пер, 10 | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 1,300 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 17 | Ульяновск г, Аношина пер, 2 | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 1,600 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
|  |  | эл.счетчик |  |  | шт | 1,00 | 1,805 |  |
| 18 | Ульяновск г, Аношина пер, 4 | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 1,300 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 19 | Ульяновск г, Аношина пер, 6 | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 1,300 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 20 | Ульяновск г, Аношина пер, 8 | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 1,300 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 21 | Ульяновск г, Белый Ключ с, Геологов ул, 1 | задвижка ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,495 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 6,200 |  |
|  |  | усиление козырька |  |  | м.п. | 4,50 | 7,261 |  |
| 22 | Ульяновск г, Белый Ключ с, Геологов ул, 10; Индивидуальный жилой дом | кран шар. ЦО |  |  | шт | 6,00 | 13,283 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 23 | Ульяновск г, Белый Ключ с, Геологов ул, 14 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 6,982 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 9,300 |  |
| 24 | Ульяновск г, Белый Ключ с, Геологов ул, 16 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 3,00 | 11,657 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 2,20 | 2,067 |  |
| 25 | Ульяновск г, Белый Ключ с, Геологов ул, 2 | задвижка ЦО |  |  | шт | 3,00 | 11,179 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 6,100 |  |
| 26 | Ульяновск г, Белый Ключ с, Геологов ул, 25 | вентиль ЦО |  |  | шт | 22,00 | 24,838 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 5,985 |  |
| 27 | Ульяновск г, Белый Ключ с, Геологов ул, 3 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 8,831 |  |
|  |  | конвектор |  |  | шт | 1,00 | 3,300 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 10,000 |  |
| 28 | Ульяновск г, Белый Ключ с, Геологов ул, 4 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 7,033 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 6,100 |  |
| 29 | Ульяновск г, Белый Ключ с, Геологов ул, 6 | демонтаж козырька |  |  | кв.м. | 5,20 | 10,300 |  |
|  |  | задвижка ЦО |  |  | шт | 1,00 | 4,382 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 6,000 |  |
| 30 | Ульяновск г, Белый Ключ с, Нефтеразведчиков проезд, 1 | задвижка ЦО |  |  | шт | 4,00 | 14,478 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 6,000 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 31 | Ульяновск г, Белый Ключ с, Нефтеразведчиков проезд, 14 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 7,033 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 1,30 | 1,454 |  |
| 32 | Ульяновск г, Белый Ключ с, Нефтеразведчиков проезд, 15 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 3,00 | 7,308 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 9,300 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 7,60 | 10,800 |  |
| 33 | Ульяновск г, Белый Ключ с, Нефтеразведчиков проезд, 16 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 6,982 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 6,300 |  |
| 34 | Ульяновск г, Белый Ключ с, Нефтеразведчиков проезд, 18 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 6,982 |  |
|  |  | м/п швы |  |  | м.п. | 274,00 | 99,700 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 6,300 |  |
| 35 | Ульяновск г, Белый Ключ с, Нефтеразведчиков проезд, 2 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 6,982 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 6,100 |  |
| 36 | Ульяновск г, Белый Ключ с, Нефтеразведчиков проезд, 3 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 7,792 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 6,000 |  |
| 37 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 1 | м/п швы |  |  | м.п. | 30,00 | 8,500 |  |
|  |  | остекление |  |  | кв.м. | 4,50 | 2,020 |  |
| 38 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 10 | гвс |  |  | м.п. | 104,30 | 118,441 |  |
|  |  | задвижка ЦО |  |  | шт | 3,00 | 16,363 |  |
|  |  | кран шар. ХВС |  |  | шт | 25,00 | 9,101 |  |
|  |  | м/п швы |  |  | м.п. | 69,30 | 24,154 |  |
|  |  | м\камер |  |  | шт | 8,00 | 31,700 |  |
|  |  | ремонт м\п швов |  |  | м.п. | 91,40 | 30,900 |  |
| 39 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 11 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 41,500 |  |
|  |  | ремонт л/клетка |  |  | кв.м. | 302,50 | 25,022 |  |
|  |  | цо |  |  | м.п. | 2,10 | 2,800 |  |
| 40 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 12 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 27,400 |  |
|  |  | эл.проводка |  |  | м.п. | 3,00 | 1,900 |  |
| 41 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 13 | вентиль ЦО |  |  | шт | 21,00 | 18,244 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 3,80 | 2,622 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом |  | 40,400 |  |
|  |  | Ремонт электропроводки |  |  | м.п. | 13,00 | 5,500 |  |
| 42 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 14 | канализация |  |  | м.п. | 4,90 | 3,712 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом |  | 34,300 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 34,200 |  |
| 43 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 15 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 4,857 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 2,00 | 0,700 |  |
| 44 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 15а | канализация |  |  | м.п. | 27,60 | 16,100 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 9,723 |  |
|  |  | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 38,80 | 9,270 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 17,00 | 3,590 |  |
| 45 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 20 | м/п швы |  |  | м.п. | 61,00 | 21,211 |  |
|  |  | м\камер |  |  | шт | 1,00 | 4,000 |  |
|  |  | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 306,80 | 74,330 |  |
|  |  | остекление |  |  | кв.м. | 30,06 | 18,218 |  |
|  |  | трансформатор |  |  | шт | 24,00 | 32,531 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 45 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 20 | ц/о |  |  | м.п. | 15,00 | 34,700 |  |
| 46 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 21 | конвектор |  |  | шт | 1,00 | 4,600 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 3,00 | 17,288 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 5,70 | 5,148 |  |
|  |  | цо |  |  | м.п. | 2,20 | 3,433 |  |
|  |  | эл.проводка |  |  | м.п. | 1,50 | 1,400 |  |
| 47 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 22 | задвижка ЦО |  |  | шт | 1,00 | 4,836 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 8,326 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 28,00 | 11,149 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 27,600 |  |
| 48 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 23 | задвижка ЦО |  |  | шт | 1,00 | 6,209 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 8,00 | 4,641 |  |
|  |  | конвектор |  |  | шт | 1,00 | 4,036 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,500 |  |
|  |  | ограждение |  |  | м.п. | 30,00 | 25,435 |  |
|  |  | остекление |  |  | кв.м. | 3,80 | 3,100 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 41,000 |  |
|  |  | ремонт л/клетка |  |  | кв.м. | 1 219,80 | 131,498 |  |
|  |  | ремонт л\клетки |  |  | кв.м. | 622,80 | 60,401 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 13,30 | 18,582 |  |
|  |  | цо |  |  | м.п. | 1,00 | 1,800 |  |
|  |  | эл.проводка |  |  | м.п. | 1,50 | 1,200 |  |
| 49 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 24 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 |  |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 107,90 | 121,675 |  |
| 50 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 25 | канализация |  |  | м.п. | 4,70 | 2,600 |  |
|  |  | конвектор |  |  | шт | 1,00 | 4,500 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 61,80 | 14,850 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 7,30 | 8,344 |  |
|  |  | цо |  |  | м.п. | 15,00 | 21,600 |  |
| 51 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 26 | гвс |  |  | м.п. | 9,00 | 7,708 |  |
|  |  | гвс |  |  | м.п. | 1,20 | 3,100 |  |
|  |  | задвижка ХВС |  |  | шт | 1,00 | 4,836 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 23,60 | 48,314 |  |
|  |  | конвектор |  |  | шт | 1,00 | 4,700 |  |
|  |  | м/п швы |  |  | м.п. | 159,00 | 47,868 |  |
|  |  | остекление |  |  | кв.м. | 1,56 | 0,989 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 14,75 | 21,944 |  |
| 52 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 27 | задвижка ХВС |  |  | шт | 1,00 | 19,435 |  |
|  |  | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,770 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 10,900 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 20,700 |  |
| 53 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 29 | перила |  |  | м.п. | 4,10 | 0,999 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 33,800 |  |
|  |  | трансформатор |  |  | шт | 6,00 | 17,877 |  |
| 54 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 29а | гвс |  |  | м.п. | 12,10 | 24,100 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 54 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 29а | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 7,033 |  |
|  |  | м/п швы |  |  | м.п. | 54,20 | 18,701 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 21,200 |  |
|  |  | ремонт л/клетки |  |  | кв.м. | 342,90 | 30,400 |  |
|  |  | светильник |  |  | шт | 5,00 | 3,800 |  |
| 55 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 3 | канализация |  |  | м.п. | 1,80 | 1,088 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 363,00 | 78,710 |  |
| 56 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 31 | хвс |  |  | м.п. | 5,00 | 9,200 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 92,20 | 99,026 |  |
| 57 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 39 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 7,227 |  |
|  |  | ПВХ окна |  |  | шт | 20,00 | 228,326 |  |
| 58 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 4 | гвс |  |  | м.п. | 27,20 | 27,688 |  |
|  |  | испаритель |  |  | шт | 1,00 | 21,070 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 54,34 | 30,600 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 9,00 | 46,762 |  |
|  |  | м/п швы |  |  | м.п. | 253,20 | 88,489 |  |
|  |  | м\камер |  |  | шт | 2,00 | 8,200 |  |
|  |  | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 60,40 | 14,120 |  |
|  |  | остекление |  |  | кв.м. | 6,57 | 3,998 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 158,20 | 100,000 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 2,10 | 0,870 |  |
| 59 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 43 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 16,913 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 7,00 | 5,820 |  |
|  |  | ремонт м\п швов |  |  | м.п. | 8,00 | 2,810 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 24,00 | 22,074 |  |
| 60 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 45 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 7,227 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 105,90 | 142,424 |  |
| 61 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 47 | канализация |  |  | м.п. | 9,50 | 5,800 |  |
|  |  | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 7,227 |  |
|  |  | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 245,80 | 41,610 |  |
| 62 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 5 | скамейка |  |  | шт | 4,00 | 9,593 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 1,20 | 7,200 |  |
| 63 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 6 | канализация |  |  | м.п. | 10,00 | 7,887 |  |
|  |  | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 31,50 | 21,340 |  |
|  |  | ремонт л/клетка |  |  | кв.м. | 1 071,20 | 99,998 |  |
| 64 | Ульяновск г, Варейкиса ул, 9 | задвижка ЦО |  |  | шт | 1,00 | 4,836 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 3,80 | 2,100 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 40,600 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 131,50 | 22,110 |  |
| 65 | Ульяновск г, Винновский 1-й пер, 4 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 66 | Ульяновск г, Винновский 1-й пер, 6 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 67 | Ульяновск г, Винновский 2-й пер, 2 | канализация |  |  | м.п. | 5,70 | 3,400 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 7,900 |  |
| 68 | Ульяновск г, Винновский 2-й пер, 3 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 69 | Ульяновск г, Винновский 2-й пер, 4 | задвижка ЦО |  |  | шт | 1,00 | 5,000 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 69 | Ульяновск г, Винновский 2-й пер, 4 | канализация |  |  | м.п. | 2,35 | 1,423 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 3,20 | 2,200 |  |
| 70 | Ульяновск г, Винновский 2-й пер, 6 | задвижка ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,495 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 6,800 |  |
|  |  | ремонт шиферной кровли |  |  | кв.м. | 0,80 | 1,580 |  |
| 71 | Ульяновск г, Вольная ул, 2 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 11,329 |  |
|  |  | кирпичная кладка |  |  | куб.м. | 0,30 | 2,770 |  |
|  |  | м/п швы |  |  | м.п. | 114,30 | 39,861 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 269,20 | 55,290 |  |
|  |  | трансформатор |  |  | шт | 3,00 | 9,092 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 5,50 | 5,700 |  |
| 72 | Ульяновск г, Вольная ул, 4 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 4,00 | 22,792 |  |
| 73 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 10 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,616 |  |
| 74 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 101 | задвижка ЦО |  |  | шт | 4,00 | 21,065 |  |
|  |  | остекление |  |  | кв.м. | 1,80 | 1,156 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 10,900 |  |
|  |  | цо |  |  | м.п. | 3,20 | 19,300 |  |
|  |  | эл.счетчик |  |  | шт | 1,00 | 8,573 |  |
| 75 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 103 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 9,770 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 8,300 |  |
|  |  | эл.счетчик |  |  | шт | 1,00 | 8,553 |  |
| 76 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 105 | канализация |  |  | м.п. | 5,03 | 2,200 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 4,00 | 9,221 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
|  |  | эл.счетчик |  |  | шт | 1,00 | 4,480 |  |
| 77 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 107 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 6,982 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
|  |  | эл.счетчик |  |  | шт | 1,00 | 4,480 |  |
| 78 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 11 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 18,000 |  |
|  |  | светильник |  |  | шт | 5,00 | 11,450 |  |
|  |  | цоколь |  |  | кв.м. | 19,80 | 9,706 |  |
| 79 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 13 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 9,723 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 17,900 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 20,00 | 14,586 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 26,00 | 20,300 |  |
| 80 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 17/2а | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 17,900 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 21,50 | 22,761 |  |
|  |  | цемент |  |  | кв.м. | 3,20 | 2,318 |  |
| 81 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 18 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 82 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 19 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 17,800 |  |
|  |  | ремонт входных дверей |  |  | шт | 2,00 | 2,100 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 2,20 | 8,000 |  |
| 83 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 19а | задвижка ЦО |  |  | шт | 3,00 | 15,802 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 17,800 |  |
|  |  | ремонт л/клетки |  |  | кв.м. | 241,20 | 37,000 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 83 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 19а | хвс |  |  | м.п. | 2,00 | 6,000 |  |
| 84 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 21а | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 10,889 |  |
|  |  | крыльцо |  |  | куб.м. | 1,50 | 0,681 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 18,800 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 113,50 | 29,720 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 4,00 | 3,000 |  |
| 85 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 21б | хвс |  |  | м.п. | 1,50 | 1,865 |  |
| 86 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 23 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 8,808 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 17,500 |  |
| 87 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 23а | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 14,873 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 18,000 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 59,80 | 12,700 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 10,00 | 1,700 |  |
| 88 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 23Б | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 14,873 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 16,800 |  |
| 89 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 25 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 12,903 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 18,000 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 10,05 | 8,831 |  |
| 90 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 29 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 91 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 30 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 10,924 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 92 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 35 корп. 1 | задвижка ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,523 |  |
|  |  | задвижка ЦО |  |  | шт | 3,00 | 10,497 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 93 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 35 корп. 2 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 7,000 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,200 |  |
| 94 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 35 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 6,995 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 11,000 |  |
| 95 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 36 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 96 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 37 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 10,053 |  |
|  |  | кабель |  |  | м.п. | 42,00 | 20,000 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 5,40 | 3,500 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 32,500 |  |
| 97 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 39 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 0,894 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 32,500 |  |
| 98 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 41 | канализация |  |  | м.п. | 1,30 | 0,761 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 7,00 | 6,148 |  |
|  |  | отмостка |  |  | куб.м. | 0,20 | 3,423 |  |
|  |  | ремонт л\клетки |  |  | кв.м. | 1 088,30 | 103,200 |  |
|  |  | ремонт эл.проводки |  |  | м.п. | 25,00 | 9,800 |  |
|  |  | фасад |  |  | кв.м. | 75,00 | 36,213 |  |
|  |  | эл.проводка |  |  | м.п. | 4,50 | 10,000 |  |
| 99 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 43 | задвижка ХВС |  |  | шт | 1,00 | 6,600 |  |
|  |  | задвижка ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,500 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 24,30 | 4,066 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 99 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 43 | светильник |  |  | шт | 20,00 | 22,800 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 2,80 | 2,330 |  |
| 100 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 47 | канализация |  |  | м.п. | 1,50 | 0,789 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 4,00 | 1,975 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 41,200 |  |
| 101 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 47а | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 34,500 |  |
| 102 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 49 | м/п швы |  |  | м.п. | 100,30 | 35,268 |  |
|  |  | отмостка |  |  | куб.м. | 2,50 | 14,791 |  |
| 103 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 5 | конвектор |  |  | шт | 1,00 | 3,310 |  |
|  |  | полукрышек |  |  | кв.м. | 9,60 | 9,070 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 18,100 |  |
|  |  | ремонт л/клетки |  |  | кв.м. | 482,40 | 73,500 |  |
| 104 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 51 | окна ПВХ |  |  | кв.м. | 7,00 | 70,000 |  |
| 105 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 53 | вентиль ХВС |  |  | шт | 2,00 | 1,300 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 10,60 | 6,600 |  |
|  |  | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 7,227 |  |
| 106 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 55 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 12,064 |  |
|  |  | трансформатор |  |  | шт | 1,00 | 1,480 |  |
|  |  | эл.счетчик |  |  | шт | 1,00 | 4,500 |  |
| 107 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 57/2 | гвс |  |  | м.п. | 3,18 | 2,900 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 5,50 | 4,200 |  |
|  |  | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 7,239 |  |
|  |  | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 72,50 | 21,940 |  |
| 108 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 57 | канализация |  |  | м.п. | 4,50 | 2,600 |  |
|  |  | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 12,916 |  |
| 109 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 60 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 7,000 |  |
| 110 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 62 | врезка |  |  | шт | 4,00 | 7,555 |  |
|  |  | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 7,300 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 82,00 | 83,787 |  |
| 111 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 63 | гвс |  |  | м.п. | 16,60 | 29,100 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 12,20 | 7,285 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 4,857 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 24,500 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 68,70 | 17,800 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 123,40 | 56,250 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 8,25 | 6,203 |  |
| 112 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 65 | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 250,90 | 70,810 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 25,700 |  |
|  |  | трансформатор |  |  | шт | 1,00 | 4,092 |  |
|  |  | урна |  |  | шт | 2,00 | 4,043 |  |
| 113 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 67А | гвс |  |  | м.п. | 3,00 | 2,476 |  |
|  |  | м\камер |  |  | шт | 1,00 | 4,000 |  |
|  |  | светильник |  |  | шт | 24,00 | 19,966 |  |
| 114 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 68/33 | канализация |  |  | м.п. | 1,70 | 1,472 |  |
|  |  | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,951 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 114 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 68/33 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 8,100 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 10,00 | 11,900 |  |
| 115 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 7 | задвижка ХВС |  |  | шт | 1,00 | 3,600 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 22,900 |  |
| 116 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 70 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,951 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 8,800 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 20,00 | 16,600 |  |
| 117 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 72 | канализация |  |  | м.п. | 6,70 | 3,600 |  |
|  |  | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,951 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 13,700 |  |
| 118 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 74 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,951 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 10,327 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 8,800 |  |
| 119 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 76/1 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,951 |  |
| 120 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 8 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 11,425 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 8,900 |  |
| 121 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 80 | изоляция |  |  | м.п. | 8,40 | 1,910 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 57,900 |  |
| 122 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 82 | крыльцо |  |  | куб.м. | 2,40 | 0,900 |  |
| 123 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 84 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 13,400 |  |
| 124 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 86 | ц/о |  |  | м.п. | 7,80 | 9,500 |  |
| 125 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 88 | выход на крышу |  |  | шт | 2,00 | 10,269 |  |
| 126 | Ульяновск г, Гая пр-кт, 9 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 23,000 |  |
| 127 | Ульяновск г, Героев Свири ул, 14 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 3,00 | 23,729 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 41,300 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 29,10 | 3,790 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 4,80 | 3,508 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 2,50 | 10,400 |  |
| 128 | Ульяновск г, Героев Свири ул, 16 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 3,00 | 18,412 |  |
|  |  | крыльцо |  |  | куб.м. | 1,00 | 10,382 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 40,900 |  |
|  |  | ремонт л/клетки |  |  | кв.м. | 910,30 | 104,300 |  |
|  |  | светильник |  |  | шт | 14,00 | 9,800 |  |
|  |  | усиление козырька |  |  | м.п. | 43,00 | 27,326 |  |
| 129 | Ульяновск г, Героев Свири ул, 16а | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 6,982 |  |
|  |  | отмостка |  |  | куб.м. | 1,80 | 9,599 |  |
| 130 | Ульяновск г, Героев Свири ул, 2 | задвижка ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,495 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,516 |  |
|  |  | пред.клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,048 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 131 | Ульяновск г, Героев Свири ул, 22 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 23,100 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 0,70 | 3,900 |  |
| 132 | Ульяновск г, Героев Свири ул, 24 | кирпичная кладка |  |  | куб.м. | 4,70 | 14,184 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 24,100 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 0,50 | 3,500 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 133 | Ульяновск г, Героев Свири ул, 6 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 7,000 |  |
|  |  | пред.клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,048 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,200 |  |
| 134 | Ульяновск г, Героев Свири ул, 8 | ц/о |  |  | м.п. | 0,91 | 1,600 |  |
| 135 | Ульяновск г, Героя России Аверьянова проезд, 12 | вентиль ГВС |  |  | шт | 1,00 | 3,900 |  |
|  |  | гвс |  |  | м.п. | 22,40 | 28,173 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 3,00 | 3,545 |  |
|  |  | ремонт м\п швов |  |  | м.п. | 179,00 | 61,671 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 17,30 | 4,800 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 16,38 | 15,900 |  |
| 136 | Ульяновск г, Героя России Аверьянова проезд, 13 | гвс |  |  | м.п. | 6,50 | 4,684 |  |
|  |  | гвс |  |  | м.п. | 17,20 | 14,024 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 21,24 | 12,577 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 9,723 |  |
|  |  | ремонт л/клетка |  |  | кв.м. | 59,90 | 32,427 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 15,80 | 11,900 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 0,70 | 1,956 |  |
|  |  | эл.счетчик |  |  | шт | 2,00 | 17,089 |  |
| 137 | Ульяновск г, Героя России Аверьянова проезд, 14 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 3,00 | 7,555 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 195,20 | 94,250 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 4,00 | 1,700 |  |
| 138 | Ульяновск г, Героя России Аверьянова проезд, 17 | гвс |  |  | м.п. | 5,40 | 5,400 |  |
|  |  | гвс |  |  | м.п. | 12,20 | 14,123 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 5,80 | 2,600 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 25,500 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 6,50 | 2,443 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 4,60 | 4,800 |  |
|  |  | эл.счетчик |  |  | шт | 1,00 | 8,573 |  |
| 139 | Ульяновск г, Героя России Аверьянова проезд, 19 | гвс |  |  | м.п. | 30,60 | 28,966 |  |
|  |  | задвижка ХВС |  |  | шт | 1,00 | 3,600 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 9,00 | 5,105 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 3,00 | 11,231 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 20,80 | 18,700 |  |
|  |  | эл.проводка |  |  | м.п. | 20,00 | 7,700 |  |
|  |  | эл.счетчик |  |  | шт | 2,00 | 17,089 |  |
| 140 | Ульяновск г, Героя России Аверьянова проезд, 2 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 14,733 |  |
|  |  | кран шар. ГВС |  |  | шт | 4,00 | 1,326 |  |
|  |  | кран шар. ХВС |  |  | шт | 3,00 | 3,373 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 86,000 |  |
| 141 | Ульяновск г, Героя России Аверьянова проезд, 23 | гвс |  |  | м.п. | 6,20 | 2,555 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 71,41 | 40,511 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 3,00 | 14,687 |  |
|  |  | остекление |  |  | кв.м. | 2,80 | 2,300 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 8,80 | 8,600 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 13,50 | 5,133 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 141 | Ульяновск г, Героя России Аверьянова проезд, 23 | эл.счетчик |  |  | шт | 2,00 | 17,089 |  |
| 142 | Ульяновск г, Героя России Аверьянова проезд, 27 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 3,00 | 14,575 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 2,00 | 0,700 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 10,40 | 12,600 |  |
|  |  | эл.счетчик |  |  | шт | 2,00 | 17,089 |  |
| 143 | Ульяновск г, Героя России Аверьянова проезд, 3 | гвс |  |  | м.п. | 8,80 | 3,700 |  |
|  |  | гвс |  |  | м.п. | 3,00 | 2,756 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 1,80 | 2,240 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 0,80 | 0,627 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 5,186 |  |
|  |  | остекление |  |  | кв.м. | 4,40 | 2,841 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 2,30 | 0,900 |  |
| 144 | Ульяновск г, Героя России Аверьянова проезд, 5 | гвс |  |  | м.п. | 7,45 | 2,646 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 11,50 | 6,300 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 8,400 |  |
|  |  | м\камер |  |  | шт | 1,00 | 4,164 |  |
|  |  | остекление |  |  | кв.м. | 12,40 | 10,200 |  |
|  |  | радиатор |  |  | шт | 1,00 | 4,159 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 39,80 | 7,396 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 2,00 | 1,530 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 7,00 | 3,000 |  |
| 145 | Ульяновск г, Героя России Аверьянова проезд, 6 | гвс |  |  | м.п. | 14,70 | 13,300 |  |
|  |  | гвс |  |  | м.п. | 32,00 | 31,209 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 4,60 | 3,222 |  |
|  |  | м/п швы |  |  | м.п. | 22,00 | 6,400 |  |
|  |  | м\камер |  |  | шт | 1,00 | 4,100 |  |
|  |  | остекление |  |  | кв.м. | 1,04 | 0,600 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 30,200 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 270,00 | 116,500 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 10,30 | 15,400 |  |
| 146 | Ульяновск г, Героя России Аверьянова проезд, 7 | гвс |  |  | м.п. | 22,20 | 17,300 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 24,02 | 13,400 |  |
|  |  | конвектор |  |  | шт | 4,00 | 7,839 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,500 |  |
|  |  | остекление |  |  | кв.м. | 2,10 | 1,700 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 23,80 | 18,500 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 1,50 | 0,900 |  |
| 147 | Ульяновск г, Героя России Аверьянова проезд, 9 | гвс |  |  | м.п. | 3,00 | 1,000 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 3,00 | 15,200 |  |
|  |  | эл.счетчик |  |  | шт | 1,00 | 8,573 |  |
| 148 | Ульяновск г, Державина ул, 11 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 149 | Ульяновск г, Державина ул, 13 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 150 | Ульяновск г, Державина ул, 14 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 151 | Ульяновск г, Державина ул, 15 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 152 | Ульяновск г, Державина ул, 5 | задвижка ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,495 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 152 | Ульяновск г, Державина ул, 5 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
|  |  | цоколь |  |  | кв.м. | 1,20 | 0,993 |  |
| 153 | Ульяновск г, Державина ул, 7 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 154 | Ульяновск г, Державина ул, 8 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 10,924 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 |  |  |
| 155 | Ульяновск г, Державина ул, 9 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 156 | Ульяновск г, Диспетчерская ул, 10 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 157 | Ульяновск г, Диспетчерская ул, 12 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 158 | Ульяновск г, Диспетчерский пер, 39; Индивидуальный жилой дом | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 159 | Ульяновск г, Диспетчерский пер, 53; Индивидуальный жилой дом | ремонт эл.проводки |  |  | м.п. | 18,00 | 8,223 |  |
| 160 | Ульяновск г, Железнодорожная ул, 1 | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 6,900 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 20,800 |  |
| 161 | Ульяновск г, Железнодорожная ул, 11 | канализация |  |  | м.п. | 6,20 | 3,502 |  |
|  |  | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,947 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 8,900 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 26,600 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 129,00 | 18,180 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 5,00 | 3,600 |  |
| 162 | Ульяновск г, Железнодорожная ул, 13 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 18,050 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 8,70 | 3,616 |  |
|  |  | козырек |  |  | кв.м. | 3,00 | 1,243 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 7,600 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 22,800 |  |
|  |  | ремонт маш.отделение |  |  | кв.м. | 45,10 | 4,466 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 7,00 | 2,600 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 13,00 | 11,800 |  |
| 163 | Ульяновск г, Железнодорожная ул, 19 | канализация |  |  | м.п. | 1,40 | 0,900 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 5,454 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 6,000 |  |
| 164 | Ульяновск г, Железнодорожная ул, 25 | клапан ЦО |  |  | шт | 2,00 | 6,066 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 10,300 |  |
|  |  | почтовые ящики |  |  | шт | 8,00 | 13,396 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 30,800 |  |
|  |  | температ.шов |  |  | м.п. | 50,00 | 17,695 |  |
| 165 | Ульяновск г, Железнодорожная ул, 29; Индивидуальный жилой дом | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 1,300 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 166 | Ульяновск г, Железнодорожная ул, 31 | автомат |  |  | шт | 1,00 | 1,684 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 1,300 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 167 | Ульяновск г, Железнодорожная ул, 33 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 9,737 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 6,00 | 3,500 |  |
|  |  | м/п швы |  |  | м.п. | 8,80 | 3,128 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 8,500 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 25,400 |  |
|  |  | ремонт ДВК |  |  | шт | 2,00 | 30,084 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 167 | Ульяновск г, Железнодорожная ул, 33 | ц/о |  |  | м.п. | 0,39 | 3,905 |  |
| 168 | Ульяновск г, Железнодорожная ул, 5 | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 5,80 | 2,850 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 9,300 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 27,900 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 48,20 | 7,020 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 2,50 | 1,514 |  |
| 169 | Ульяновск г, Железнодорожная ул, 7 | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 7,000 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 20,900 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 47,70 | 7,030 |  |
| 170 | Ульяновск г, Железнодорожная ул, 9 | гвс |  |  | м.п. | 1,70 | 1,729 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 8,800 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 26,400 |  |
| 171 | Ульяновск г, Инзенская ул, 39 | Ремонт электропроводки |  |  | м.п. | 215,00 | 43,585 |  |
| 172 | Ульяновск г, Инзенская ул, 41 | гвс |  |  | м.п. | 101,30 | 120,959 |  |
|  |  | ливневая канализация |  |  | м.п. | 4,50 | 2,785 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 54,000 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 2,50 | 1,758 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 3,80 | 7,400 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 8,00 | 14,500 |  |
| 173 | Ульяновск г, Карамзина п, Верхняя площадка ул, 1 | испаритель |  |  | шт | 4,10 | 5,200 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 53,40 | 13,960 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 37,50 | 80,836 |  |
| 174 | Ульяновск г, Карамзина п, Центральная ул, 10 | задвижка ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,481 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 175 | Ульяновск г, Карамзина п, Центральная ул, 29; Индивидуальный жилой дом | вентиль ЦО |  |  | шт | 3,00 | 8,202 |  |
| 176 | Ульяновск г, Карамзина п, Центральная ул, 33; Индивидуальный жилой дом | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 177 | Ульяновск г, Карамзина п, Центральная ул, 8 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,839 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 178 | Ульяновск г, Карамзина п, Центральная ул, 9 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 7,00 | 4,574 |  |
|  |  | м/п швы |  |  | м.п. | 24,00 | 8,462 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 27,600 |  |
| 179 | Ульяновск г, Карамзина п, Южная ул, 1 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 180 | Ульяновск г, Карамзина п, Южная ул, 23 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 181 | Ульяновск г, Карамзина п, Южная ул, 4А; Индивидуальный жилой дом | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 182 | Ульяновск г, Карсунская ул, 1 | гвс |  |  | м.п. | 310,00 | 278,326 |  |
|  |  | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 281,00 | 57,360 |  |
| 183 | Ульяновск г, Карсунская ул, 3 | забор металлич. |  |  | м.п. | 115,00 | 24,000 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 29,500 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 21,00 | 18,700 |  |
| 184 | Ульяновск г, Кирова ул, 20 | гвс |  |  | м.п. | 45,00 | 36,690 |  |
|  |  | задвижка ЦО |  |  | шт | 4,00 | 49,283 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 51,20 | 28,502 |  |
|  |  | м\камер |  |  | шт | 9,00 | 36,700 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 39,800 |  |
|  |  | остекление |  |  | кв.м. | 3,00 | 1,914 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 184 | Ульяновск г, Кирова ул, 20 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 112,500 |  |
|  |  | ремонт л/клетки |  |  | кв.м. | 959,65 | 85,500 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 38,00 | 30,749 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 16,50 | 6,971 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 101,00 | 100,260 |  |
| 185 | Ульяновск г, Кирова ул, 22 | канализация |  |  | м.п. | 8,00 | 4,300 |  |
|  |  | кран шар. ХВС |  |  | шт | 1,00 | 3,800 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 14,920 |  |
|  |  | м/п швы |  |  | м.п. | 75,00 | 24,257 |  |
|  |  | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 12,00 | 2,510 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 6,500 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 19,600 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 76,80 | 23,700 |  |
|  |  | светильник |  |  | шт | 11,00 | 26,000 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 7,60 | 7,000 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 3,00 | 1,800 |  |
|  |  | цо |  |  | м.п. | 1,20 | 3,100 |  |
| 186 | Ульяновск г, Кирова ул, 24 | вентиль ЦО |  |  | шт | 19,00 | 15,863 |  |
|  |  | гвс |  |  | м.п. | 2,00 | 12,282 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 19,800 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 1,50 | 0,500 |  |
| 187 | Ульяновск г, Кирова ул, 26 | кран шар. ХВС |  |  | шт | 2,00 | 6,400 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 2,50 | 2,631 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 1,50 | 0,507 |  |
| 188 | Ульяновск г, Кирова ул, 28 | гвс |  |  | м.п. | 4,00 | 15,654 |  |
|  |  | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 9,686 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 8,01 | 4,517 |  |
|  |  | клапан ЦО |  |  | шт | 3,00 | 11,814 |  |
|  |  | кран шар. ГВС |  |  | шт | 1,00 | 8,379 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 10,700 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 9,754 |  |
|  |  | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 55,00 | 24,390 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 146,30 | 31,610 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 196,00 | 36,010 |  |
|  |  | трансформатор |  |  | шт | 9,00 | 12,121 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 12,00 | 7,035 |  |
| 189 | Ульяновск г, Кирова ул, 32 | гвс |  |  | м.п. | 73,60 | 74,083 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 34,30 | 21,610 |  |
|  |  | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,947 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 19,600 |  |
|  |  | ремонт л\клетки |  |  | кв.м. | 63,90 | 8,700 |  |
|  |  | трансформатор |  |  | шт | 6,00 | 8,071 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 62,70 | 61,839 |  |
| 190 | Ульяновск г, Кирова ул, 34 | гвс |  |  | м.п. | 2,00 | 0,800 |  |
|  |  | остекление |  |  | кв.м. | 1,35 | 1,100 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 190 | Ульяновск г, Кирова ул, 34 | пред.клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,033 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 26,700 |  |
|  |  | ремонт л\клетки |  |  | кв.м. | 842,60 | 85,686 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 205,00 | 48,900 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 2,50 | 0,800 |  |
| 191 | Ульяновск г, Кирова ул, 36 | гвс |  |  | м.п. | 2,50 | 2,500 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 10,70 | 6,326 |  |
|  |  | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 13,634 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 4,00 | 29,350 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 1 084,22 | 260,160 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 18,00 | 12,622 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 1,70 | 0,600 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 7,25 | 2,576 |  |
| 192 | Ульяновск г, Кирова ул, 38 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,947 |  |
|  |  | м/п швы |  |  | м.п. | 49,10 | 17,409 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 19,800 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 87,20 | 23,000 |  |
|  |  | трансформатор |  |  | шт | 6,00 | 8,071 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 1,80 | 0,632 |  |
| 193 | Ульяновск г, Кирова ул, 50 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 5,454 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 27,000 |  |
| 194 | Ульяновск г, Кирова ул, 52 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 26,700 |  |
| 195 | Ульяновск г, Кирова ул, 8 | крыльцо |  |  | куб.м. | 3,20 | 4,995 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 9,100 |  |
|  |  | остекление |  |  | кв.м. | 2,60 | 5,249 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 27,300 |  |
|  |  | ремонт л/клетка |  |  | кв.м. | 305,80 | 42,014 |  |
|  |  | ремонт л/клетки |  |  | кв.м. | 303,00 | 39,900 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 43,00 | 12,760 |  |
| 196 | Ульяновск г, Клубная ул, 10 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 8,148 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 22,300 |  |
| 197 | Ульяновск г, Клубная ул, 2 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 12,307 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 3,18 | 1,800 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 14,30 | 12,072 |  |
| 198 | Ульяновск г, Клубная ул, 4 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,951 |  |
|  |  | цо |  |  | м.п. | 1,00 | 1,200 |  |
| 199 | Ульяновск г, Клубная ул, 6 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 12,272 |  |
|  |  | задвижка ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,486 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 12,900 |  |
| 200 | Ульяновск г, Клубная ул, 8 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 12,272 |  |
|  |  | м/п швы |  |  | м.п. | 79,00 | 22,500 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 13,100 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 20,10 | 9,000 |  |
| 201 | Ульяновск г, Клубная ул, 8а | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 27,300 |  |
|  |  | скамейка |  |  | шт | 1,00 | 2,388 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 202 | Ульяновск г, Кольцевая ул, 18 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 24,500 |  |
| 203 | Ульяновск г, Кольцевая ул, 2 | остекление |  |  | кв.м. | 2,80 | 1,733 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 33,200 |  |
|  |  | урна |  |  | шт | 5,00 | 10,009 |  |
| 204 | Ульяновск г, Кольцевая ул, 20 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 13,800 |  |
| 205 | Ульяновск г, Кольцевая ул, 22 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 3,00 | 14,575 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 25,300 |  |
| 206 | Ульяновск г, Кольцевая ул, 24 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 13,800 |  |
|  |  | светильник |  |  | шт | 2,00 | 1,200 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 2,70 | 1,000 |  |
| 207 | Ульяновск г, Кольцевая ул, 26 | канализация |  |  | м.п. | 14,30 | 10,957 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 27,800 |  |
|  |  | ремонт эл.проводки |  |  | м.п. | 5,00 | 1,500 |  |
| 208 | Ульяновск г, Кольцевая ул, 34 | ПВХ окна |  |  | шт | 16,00 | 120,800 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 25,200 |  |
| 209 | Ульяновск г, Кольцевая ул, 40 | канализация |  |  | м.п. | 2,10 | 1,280 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 65,40 | 73,840 |  |
| 210 | Ульяновск г, Кольцевая ул, 6 | канализация |  |  | м.п. | 5,70 | 3,469 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 9,686 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 25,300 |  |
| 211 | Ульяновск г, Куйбышева ул, 10 | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 2,200 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 6,700 |  |
|  |  | теплоизоляция |  |  | м.п. | 32,00 | 15,827 |  |
|  |  | цоколь |  |  | кв.м. | 84,50 | 33,812 |  |
| 212 | Ульяновск г, Куйбышева ул, 12 | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 2,200 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 6,500 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 2,50 | 1,700 |  |
| 213 | Ульяновск г, Куйбышева ул, 14 | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 1,400 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 214 | Ульяновск г, Куйбышева ул, 14А | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 7,000 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 9,900 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 5,90 | 6,500 |  |
| 215 | Ульяновск г, Куйбышева ул, 8 | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 2,200 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 6,700 |  |
| 216 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 1 | канализация |  |  | м.п. | 1,50 | 0,918 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 5,454 |  |
|  |  | остекление |  |  | кв.м. | 6,60 | 3,612 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 37,200 |  |
|  |  | температ.шов |  |  | м.п. | 57,00 | 20,082 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 2,00 | 2,900 |  |
| 217 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 104 | кран шар. ГВС |  |  | шт | 2,00 | 1,858 |  |
| 218 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 106 | гвс |  |  | м.п. | 1,10 | 9,100 |  |
|  |  | гвс |  |  | м.п. | 128,50 | 133,148 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 29,900 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 2,50 | 2,288 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 218 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 106 | цо |  |  | м.п. | 2,50 | 9,473 |  |
| 219 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 11 | канализация |  |  | м.п. | 3,70 | 4,400 |  |
|  |  | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,951 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 173,80 | 29,810 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 13,00 | 9,320 |  |
| 220 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 112 | вентиль ЦО |  |  | шт | 29,00 | 53,942 |  |
|  |  | гвс |  |  | м.п. | 50,00 | 36,600 |  |
|  |  | гвс |  |  | м.п. | 2,00 | 1,600 |  |
|  |  | испаритель |  |  | шт | 5,46 | 19,700 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 0,80 | 0,495 |  |
|  |  | м\камер |  |  | шт | 6,00 | 24,500 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 69,90 | 14,350 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 26,00 | 19,000 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 10,00 | 6,283 |  |
| 221 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 126 | канализация |  |  | м.п. | 3,60 | 2,111 |  |
|  |  | ограждение |  |  | м.п. | 21,60 | 29,368 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 7,00 | 5,252 |  |
| 222 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 128 | полы |  |  | кв.м. | 3,50 | 1,003 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 15,50 | 17,200 |  |
| 223 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 15 | трансформатор |  |  | шт | 6,00 | 4,017 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 50,00 | 50,443 |  |
|  |  | эл.узел |  |  | шт | 1,00 | 47,379 |  |
| 224 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 154 | вентиль ЦО |  |  | шт | 1,00 | 2,200 |  |
|  |  | гвс |  |  | м.п. | 19,80 | 23,570 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 4,20 | 2,718 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 6,00 | 4,224 |  |
| 225 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 199 | ц/о |  |  | м.п. | 4,80 | 15,300 |  |
| 226 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 201 | крыльцо |  |  | куб.м. | 4,20 | 1,629 |  |
| 227 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 205 | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 87,00 | 12,380 |  |
| 228 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 207 | остекление |  |  | кв.м. | 6,90 | 1,200 |  |
|  |  | полукрышек |  |  | кв.м. | 7,60 | 6,800 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 191,50 | 62,720 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 6,70 | 16,880 |  |
| 229 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 21 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 11,829 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 7,800 |  |
|  |  | теплоизоляция |  |  | м.п. | 37,60 | 8,958 |  |
| 230 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 25 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,034 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 6,800 |  |
| 231 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 29 | канализация |  |  | м.п. | 2,54 | 1,496 |  |
|  |  | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,034 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 6,800 |  |
| 232 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 39 | задвижка ЦО |  |  | шт | 3,00 | 11,659 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
|  |  | шиферная кровля |  |  | кв.м. | 3,10 | 2,430 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 233 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 41 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
|  |  | ремонт шиферной кровли |  |  | кв.м. | 8,80 | 12,230 |  |
| 234 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 43 | задвижка ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,495 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 235 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 47 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 4,658 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 236 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 5 | задвижка ЦО |  |  | шт | 1,00 | 5,454 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 4,857 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 18,000 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 147,70 | 27,330 |  |
| 237 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 68 | канализация |  |  | м.п. | 3,28 | 1,939 |  |
|  |  | кран шар. ГВС |  |  | шт | 2,00 | 2,158 |  |
|  |  | кран шар. ГВС |  |  | шт | 11,00 | 3,400 |  |
|  |  | ограждение |  |  | м.п. | 34,00 | 28,060 |  |
|  |  | фасад |  |  | кв.м. | 12,60 | 11,554 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 0,50 | 6,800 |  |
| 238 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 7 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 17,800 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 134,00 | 22,400 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 1,25 | 1,081 |  |
| 239 | Ульяновск г, Локомотивная ул, 9 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 17,400 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 69,80 | 70,335 |  |
| 240 | Ульяновск г, Луначарского ул, 11 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 8,808 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 18,000 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 12,00 | 10,683 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 8,00 | 6,300 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 2,00 | 1,279 |  |
| 241 | Ульяновск г, Луначарского ул, 13 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 17,900 |  |
| 242 | Ульяновск г, Луначарского ул, 15 | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 10,924 |  |
|  |  | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,951 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 17,800 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 22,00 | 20,392 |  |
|  |  | цоколь |  |  | кв.м. | 5,80 | 3,320 |  |
| 243 | Ульяновск г, Луначарского ул, 17 | вентиль ЦО |  |  | шт | 12,00 | 4,709 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 18,100 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 60,10 | 39,640 |  |
| 244 | Ульяновск г, Луначарского ул, 3 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,951 |  |
|  |  | примыкание к оголовкам ДВК |  |  | м.п. | 9,20 | 3,100 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 4,00 | 2,072 |  |
| 245 | Ульяновск г, Луначарского ул, 5 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,951 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 18,100 |  |
| 246 | Ульяновск г, Луначарского ул, 7 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,048 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 18,200 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 8,00 | 18,411 |  |
| 247 | Ульяновск г, Луначарского ул, 9 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,048 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 17,900 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 248 | Ульяновск г, Малосаратовская ул, 2 | канализация |  |  | м.п. | 91,00 | 108,452 |  |
|  |  | отдел. работы |  |  | кв.м. | 25,00 | 3,700 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 20,700 |  |
|  |  | ремонт м\п швов |  |  | м.п. | 12,00 | 4,200 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 1,50 | 0,500 |  |
| 249 | Ульяновск г, Малосаратовская ул, 5 | ремонт м\п швов |  |  | м.п. | 33,20 | 11,300 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 6,00 | 7,600 |  |
| 250 | Ульяновск г, Малосаратовская ул, 7 | канализация |  |  | м.п. | 3,20 | 1,700 |  |
|  |  | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 68,00 | 10,830 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 34,100 |  |
| 251 | Ульяновск г, Малосаратовская ул, 8 | задвижка ЦО |  |  | шт | 1,00 | 2,200 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 11,700 |  |
|  |  | эл.узел |  |  | шт | 1,00 | 4,645 |  |
| 252 | Ульяновск г, Новосибирская ул, 2 | хвс |  |  | м.п. | 2,50 | 1,109 |  |
| 253 | Ульяновск г, Опытная ул, 1 | отмостка |  |  | куб.м. | 2,90 | 28,752 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 18,900 |  |
| 254 | Ульяновск г, Опытная ул, 11 | кран шар. ГВС |  |  | шт | 1,00 | 2,000 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 18,900 |  |
|  |  | ремонт л/клетка |  |  | кв.м. | 118,50 | 5,820 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 8,80 | 9,795 |  |
|  |  | цо |  |  | м.п. | 4,20 | 16,277 |  |
| 255 | Ульяновск г, Опытная ул, 13 | гвс |  |  | м.п. | 6,20 | 8,100 |  |
|  |  | гвс |  |  | м.п. | 21,30 | 18,172 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 4,82 | 2,600 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 6,00 | 2,960 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 22,806 |  |
|  |  | остекление |  |  | кв.м. | 1,59 | 1,748 |  |
|  |  | ремонт оконных рам л\к |  |  | кв.м. | 0,60 | 2,400 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 2,70 | 1,619 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 36,70 | 49,908 |  |
| 256 | Ульяновск г, Опытная ул, 15 | гвс |  |  | м.п. | 86,90 | 94,678 |  |
|  |  | гвс |  |  | м.п. | 11,60 | 13,600 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 32,000 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 7,00 | 5,600 |  |
|  |  | цо |  |  | м.п. | 7,50 | 12,100 |  |
| 257 | Ульяновск г, Опытная ул, 3 | гвс |  |  | м.п. | 2,80 | 1,272 |  |
|  |  | гвс |  |  | м.п. | 3,00 | 8,600 |  |
|  |  | задвижка ГВС |  |  | шт | 1,00 | 8,400 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 7,000 |  |
|  |  | остекление |  |  | кв.м. | 4,50 | 6,100 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 30,100 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 8,10 | 7,976 |  |
| 258 | Ульяновск г, Опытная ул, 5 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,495 |  |
| 259 | Ульяновск г, Опытная ул, 9 | гвс |  |  | м.п. | 1,10 | 4,248 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 19,000 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 259 | Ульяновск г, Опытная ул, 9 | цо |  |  | м.п. | 3,10 | 3,900 |  |
| 260 | Ульяновск г, Первомайская ул, 2 | канализация |  |  | м.п. | 1,34 | 0,800 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 33,500 |  |
|  |  | теплоизоляция |  |  | м.п. | 133,00 | 31,336 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 2,20 | 0,792 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 129,00 | 196,833 |  |
| 261 | Ульяновск г, Первомайская ул, 4 | задвижка ЦО |  |  | шт | 1,00 | 5,486 |  |
|  |  | установка двери металл. |  |  | шт | 1,00 | 12,700 |  |
|  |  | цо |  |  | м.п. | 3,00 | 4,600 |  |
| 262 | Ульяновск г, Плодовый п, Береговая ул, 5 | задвижка ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,500 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 263 | Ульяновск г, Плодовый п, Береговая ул, 6 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 264 | Ульяновск г, Плодовый п, Береговая ул, 7 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 265 | Ульяновск г, Плодовый п, Береговая ул, 8 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 266 | Ульяновск г, Плодовый п, Береговая ул, 9 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 5,90 | 5,600 |  |
| 267 | Ульяновск г, Плодовый п, Первомайская ул, 1 | ц/о |  |  | м.п. | 2,30 | 2,094 |  |
| 268 | Ульяновск г, Плодовый п, Первомайская ул, 3 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,495 |  |
| 269 | Ульяновск г, Плодовый п, Первомайская ул, 5 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,495 |  |
| 270 | Ульяновск г, Плодовый п, Первомайская ул, 7 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 271 | Ульяновск г, Плодовый п, Строительная ул, 1 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
|  |  | рубильник |  |  | шт | 1,00 | 3,892 |  |
| 272 | Ульяновск г, Плодовый п, Строительная ул, 3 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 12,00 | 7,493 |  |
| 273 | Ульяновск г, Плодовый п, Центральная ул, 10 | ц/о |  |  | м.п. | 3,00 | 3,026 |  |
| 274 | Ульяновск г, Плодовый п, Центральная ул, 12 | ц/о |  |  | м.п. | 1,20 | 1,400 |  |
| 275 | Ульяновск г, Плодовый п, Центральная ул, 2 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 276 | Ульяновск г, Плодовый п, Центральная ул, 4 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 277 | Ульяновск г, Плодовый п, Центральная ул, 6 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 278 | Ульяновск г, Пригородный п, Железнодорожная ул, 3 | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 10,00 | 1,310 |  |
| 279 | Ульяновск г, Пригородный п, Зеленая ул, 3 | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 6,00 | 6,000 |  |
| 280 | Ульяновск г, Пригородный п, Молодежная ул, 13 | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 3,00 | 2,100 |  |
| 281 | Ульяновск г, Пригородный п, Садовая ул, 1 | канализация |  |  | м.п. | 5,50 | 3,000 |  |
|  |  | рубильник |  |  | шт | 1,00 | 14,373 |  |
| 282 | Ульяновск г, Пригородный п, Фасадная ул, 10 | канализация |  |  | м.п. | 10,00 | 5,400 |  |
|  |  | м/п швы |  |  | м.п. | 84,00 | 23,900 |  |
|  |  | остекление |  |  | кв.м. | 6,00 | 3,828 |  |
| 283 | Ульяновск г, Пригородный п, Фасадная ул, 14 | ремонт эл.проводки |  |  | м.п. | 78,00 | 31,500 |  |
| 284 | Ульяновск г, Пригородный п, Фасадная ул, 23 | канализация |  |  | м.п. | 6,00 | 3,200 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 5,00 | 2,900 |  |
| 285 | Ульяновск г, Пригородный п, Фасадная ул, 3 | хвс |  |  | м.п. | 6,00 | 5,500 |  |
| 286 | Ульяновск г, Пригородный п, Фасадная ул, 4 | хвс |  |  | м.п. | 4,00 | 2,300 |  |
| 287 | Ульяновск г, Пригородный п, Фасадная ул, 5 | козырек |  |  | кв.м. | 6,00 | 4,940 |  |
| 288 | Ульяновск г, Пригородный п, Фасадная ул, 7 | канализация |  |  | м.п. | 8,30 | 4,497 |  |
|  |  | козырек |  |  | кв.м. | 6,00 | 5,350 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 289 | Ульяновск г, Пригородный п, Школьная ул, 3 | рубильник |  |  | шт | 1,00 | 6,305 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 10,00 | 5,500 |  |
| 290 | Ульяновск г, Пригородный п, Школьная ул, 4 | шиферная кровля |  |  | кв.м. | 5,00 | 2,740 |  |
| 291 | Ульяновск г, Пригородный п, Школьная ул, 5 | канализация |  |  | м.п. | 8,50 | 4,900 |  |
| 292 | Ульяновск г, Профсоюзная ул, 40 | задвижка ЦО |  |  | шт | 3,00 | 11,534 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 36,84 | 15,609 |  |
|  |  | остекление |  |  | кв.м. | 3,10 | 1,974 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 41,500 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 257,60 | 56,530 |  |
| 293 | Ульяновск г, Пушкинская ул, 11 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 8,148 |  |
|  |  | остекление |  |  | кв.м. | 2,05 | 1,641 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 27,300 |  |
|  |  | трансформатор |  |  | шт | 6,00 | 8,112 |  |
| 294 | Ульяновск г, Пушкинская ул, 15 | задвижка ЦО |  |  | шт | 1,00 | 2,212 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 7,300 |  |
| 295 | Ульяновск г, Пушкинская ул, 4 | канализация |  |  | м.п. | 10,60 | 6,226 |  |
|  |  | м/п швы |  |  | м.п. | 36,00 | 11,678 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 85,000 |  |
|  |  | скамейка |  |  | шт | 1,00 | 2,388 |  |
|  |  | установка двери металл. |  |  | шт | 2,00 | 13,537 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 5,50 | 6,400 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 8,00 | 6,053 |  |
| 296 | Ульяновск г, Пушкинская ул, 5 | гвс |  |  | м.п. | 178,60 | 105,364 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 20,30 | 11,864 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 23,000 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 81,50 | 13,300 |  |
|  |  | светильник |  |  | шт | 40,00 | 23,773 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 4,00 | 2,769 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 3,50 | 3,300 |  |
| 297 | Ульяновск г, Пушкинская ул, 7 | канализация |  |  | м.п. | 7,80 | 4,200 |  |
|  |  | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 6,00 | 2,890 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 19,100 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 36,80 | 6,290 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 2,85 | 1,049 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 5,00 | 3,200 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 9,00 | 6,493 |  |
| 298 | Ульяновск г, Пушкинская ул, 9 | канализация |  |  | м.п. | 33,10 | 18,813 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 19,300 |  |
|  |  | светильник |  |  | шт | 24,00 | 13,848 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 6,00 | 7,259 |  |
| 299 | Ульяновск г, Серафимовича ул, 27 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,000 |  |
| 300 | Ульяновск г, Строителей ул, 10 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,951 |  |
|  |  | кран шар. ХВС |  |  | шт | 1,00 | 5,486 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 7,400 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 22,300 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 300 | Ульяновск г, Строителей ул, 10 | ц/о |  |  | м.п. | 1,15 | 1,481 |  |
| 301 | Ульяновск г, Строителей ул, 2 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,920 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 7,500 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 5,10 | 4,900 |  |
| 302 | Ульяновск г, Строителей ул, 4 | канализация |  |  | м.п. | 1,50 | 0,900 |  |
|  |  | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,951 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,500 |  |
|  |  | ремонт маш.отделение |  |  | кв.м. | 25,00 | 2,554 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 95,40 | 22,700 |  |
| 303 | Ульяновск г, Строителей ул, 6 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,951 |  |
|  |  | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 74,80 | 14,600 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 7,600 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 22,800 |  |
| 304 | Ульяновск г, Строителей ул, 8 | канализация |  |  | м.п. | 26,00 | 14,916 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 5,600 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 9,78 | 11,549 |  |
| 305 | Ульяновск г, Трудовая ул, 4 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,048 |  |
|  |  | остекление |  |  | кв.м. | 2,50 | 2,100 |  |
|  |  | цоколь |  |  | кв.м. | 52,50 | 21,855 |  |
| 306 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 10 | канализация |  |  | м.п. | 4,25 | 2,490 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 10,924 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 19,700 |  |
| 307 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 10а | конвектор |  |  | шт | 1,00 | 4,042 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 19,400 |  |
| 308 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 13 | канализация |  |  | м.п. | 28,20 | 25,004 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 41,900 |  |
| 309 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 14 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 12,700 |  |
| 310 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 16 | канализация |  |  | м.п. | 25,80 | 16,014 |  |
|  |  | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,947 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 9,686 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 22,100 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 86,20 | 14,800 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 12,00 | 8,206 |  |
| 311 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 18 | ДВК |  |  | шт | 14,00 | 4,633 |  |
|  |  | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,947 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 5,441 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 20,700 |  |
| 312 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 19 | аншлаг |  |  | шт | 2,00 | 1,300 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 19,600 |  |
|  |  | цоколь |  |  | кв.м. | 83,40 | 37,631 |  |
|  |  | эл.счетчик |  |  | шт | 1,00 | 3,200 |  |
| 313 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 2 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 4,857 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 17,900 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 2,00 | 7,900 |  |
| 314 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 20 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,947 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 314 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 20 | ограждение |  |  | м.п. | 10,00 | 8,246 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 27,800 |  |
|  |  | ремонт крыльца |  |  | кв.м. | 4,60 | 1,500 |  |
| 315 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 21 | ДВК |  |  | шт | 18,00 | 96,575 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 10,257 |  |
| 316 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 22 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,947 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 5,441 |  |
|  |  | приямок-дверь |  |  | шт | 1,00 | 4,223 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 20,700 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 27,00 | 6,567 |  |
| 317 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 23 | ц/о |  |  | м.п. | 7,60 | 23,258 |  |
| 318 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 24 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,947 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 20,800 |  |
|  |  | ремонт эл.проводки |  |  | м.п. | 3,20 | 2,445 |  |
|  |  | цо |  |  | м.п. | 1,00 | 1,600 |  |
| 319 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 26 | задвижка ХВС |  |  | шт | 1,00 | 5,000 |  |
|  |  | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,951 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 22,300 |  |
|  |  | теплоизоляция |  |  | м.п. | 115,40 | 27,248 |  |
| 320 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 27 | канализация |  |  | м.п. | 24,30 | 20,500 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 6,982 |  |
|  |  | м/п швы |  |  | м.п. | 35,40 | 10,000 |  |
|  |  | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 72,20 | 13,330 |  |
| 321 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 28 | канализация |  |  | м.п. | 90,00 | 224,101 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 10,00 | 12,794 |  |
|  |  | пред.клапан ЦО |  |  | шт | 2,00 | 7,638 |  |
| 322 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 30 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 24,100 |  |
|  |  | ремонт л/клетка |  |  | кв.м. | 552,80 | 54,661 |  |
|  |  | ремонт л\клетки |  |  | кв.м. | 508,80 | 63,937 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 69,00 | 98,074 |  |
| 323 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 31 | кран шар. ГВС |  |  | шт | 4,00 | 17,300 |  |
|  |  | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 125,00 | 35,230 |  |
|  |  | отмостка |  |  | куб.м. | 0,62 | 5,883 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 24,800 |  |
|  |  | трансформатор |  |  | шт | 6,00 | 8,155 |  |
| 324 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 33 | канализация |  |  | м.п. | 6,00 | 3,400 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 19,000 |  |
|  |  | ремонт эл.проводки |  |  | м.п. | 5,00 | 1,500 |  |
|  |  | эл.узел |  |  | шт | 1,00 | 7,486 |  |
| 325 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 34 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,495 |  |
|  |  | остекление |  |  | кв.м. | 0,98 | 0,643 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 24,200 |  |
| 326 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 35 | канализация |  |  | м.п. | 9,60 | 5,681 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 3,00 | 11,900 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 41,000 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 327 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 36 | отмостка |  |  | куб.м. | 11,50 | 94,996 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 23,600 |  |
|  |  | цоколь |  |  | кв.м. | 77,20 | 99,245 |  |
| 328 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 37 | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 62,30 | 8,710 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 25,200 |  |
| 329 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 38 | грязевик |  |  | шт | 1,00 | 11,036 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 3,00 | 21,186 |  |
|  |  | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 60,10 | 9,400 |  |
|  |  | насос ХВС |  |  | шт | 1,00 | 65,622 |  |
|  |  | ремонт ДВК |  |  | шт | 15,00 | 293,800 |  |
|  |  | ремонт л/клетки |  |  | кв.м. | 4 488,10 | 387,600 |  |
| 330 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 39 | гвс |  |  | м.п. | 76,00 | 61,840 |  |
|  |  | задвижка ГВС |  |  | шт | 2,00 | 6,955 |  |
|  |  | испаритель |  |  | шт | 3,00 | 54,900 |  |
|  |  | кран шар. ХВС |  |  | шт | 3,00 | 3,786 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 6,982 |  |
|  |  | м/п швы |  |  | м.п. | 63,00 | 18,000 |  |
|  |  | поручни |  |  | м.п. | 20,70 | 7,379 |  |
|  |  | эл.счетчик |  |  | шт | 2,00 | 17,058 |  |
| 331 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 4 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 17,700 |  |
| 332 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 40 | канализация |  |  | м.п. | 57,00 | 115,066 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 5,00 | 7,201 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 20,800 |  |
| 333 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 41/34 | конвектор |  |  | шт | 1,00 | 3,100 |  |
|  |  | кран шар. ГВС |  |  | шт | 81,00 | 164,517 |  |
|  |  | опрессовка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 27,700 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 83,200 |  |
|  |  | ремонт л\клетки |  |  | кв.м. | 843,40 | 100,000 |  |
|  |  | ремонт пандуса |  |  | куб.м. | 4,00 | 22,300 |  |
|  |  | трансформатор |  |  | шт | 18,00 | 24,409 |  |
| 334 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 42 | канализация |  |  | м.п. | 149,60 | 138,500 |  |
|  |  | м/п швы |  |  | м.п. | 44,20 | 13,496 |  |
| 335 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 43 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 1,00 | 4,836 |  |
|  |  | ограждение |  |  | м.п. | 20,00 | 16,063 |  |
|  |  | ремонт л\клетки |  |  | кв.м. | 502,70 | 65,113 |  |
| 336 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 44 | клапан ЦО |  |  | шт | 1,00 | 7,319 |  |
|  |  | конвектор |  |  | шт | 1,00 | 3,300 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 31,600 |  |
| 337 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 45 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 9,686 |  |
| 338 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 46 | м/п швы |  |  | м.п. | 518,00 | 147,600 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 31,500 |  |
| 339 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 48 | грязевик |  |  | шт | 1,00 | 8,026 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 19,600 |  |
| 340 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 5 | кран шар. ЦО |  |  | шт | 3,00 | 20,638 |  |
|  |  | трансформатор |  |  | шт | 6,00 | 8,155 |  |
| № п/п | Адрес | Наименование работ |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |  |
| 341 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 56 | гвс |  |  | м.п. | 13,20 | 14,260 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 61,30 | 35,640 |  |
|  |  | кирпичная кладка |  |  | куб.м. | 1,30 | 16,988 |  |
|  |  | кран шар. ГВС |  |  | шт | 2,00 | 9,700 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 16,400 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 80,90 | 20,060 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 3,00 | 4,117 |  |
| 342 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 62 | гвс |  |  | м.п. | 82,50 | 75,700 |  |
|  |  | дверь |  |  | шт | 6,00 | 36,922 |  |
|  |  | задвижка ГВС |  |  | шт | 2,00 | 17,300 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 81,20 | 46,900 |  |
|  |  | кран шар. ГВС |  |  | шт | 2,00 | 8,326 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 6,982 |  |
|  |  | крыльцо |  |  | куб.м. | 1,80 | 11,706 |  |
|  |  | м/п швы |  |  | м.п. | 330,00 | 99,341 |  |
|  |  | м\камер |  |  | шт | 3,00 | 12,200 |  |
|  |  | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 706,60 | 346,480 |  |
|  |  | перила |  |  | м.п. | 14,30 | 9,973 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 166,000 |  |
|  |  | ремонт л/клетки |  |  | кв.м. | 796,20 | 62,900 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 156,00 | 92,780 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 18,00 | 14,345 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 2,00 | 1,600 |  |
|  |  | ц/о |  |  | м.п. | 12,95 | 9,211 |  |
| 343 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 64 | гвс |  |  | м.п. | 2,10 | 5,950 |  |
|  |  | задвижка ЦО |  |  | шт | 2,00 | 9,800 |  |
|  |  | канализация |  |  | м.п. | 3,42 | 1,800 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 11,914 |  |
|  |  | мягкая кровля |  |  | кв.м. | 56,00 | 98,670 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 24,900 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 151,20 | 46,530 |  |
|  |  | Установка регистра |  |  | шт | 1,00 | 1,974 |  |
| 344 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 7 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 19,300 |  |
|  |  | ремонт мягкой кровли |  |  | кв.м. | 173,10 | 33,850 |  |
| 345 | Ульяновск г, Хрустальная ул, 8а | задвижка ЦО |  |  | шт | 1,00 | 3,495 |  |
|  |  | кран шар. ЦО |  |  | шт | 2,00 | 2,488 |  |
|  |  | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 32,700 |  |
|  |  | хвс |  |  | м.п. | 11,00 | 11,236 |  |
| 346 | Ульяновск г, Школьный пер, 1 | промывка системы ЦО |  |  | дом | 1,00 | 22,400 |  |
|  |  | ремонт л/клетка |  |  | кв.м. | 471,60 | 113,587 |  |
|  |  | ремонт л\клетки |  |  | кв.м. | 200,00 | 53,534 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 20 972,213 |  |  |